## Mapa de Quantidades
Obras de remodelação e aumento da capacidade da Creche
Projeto:
instalada no Infantário Popular da Santa Casa da Misericórdia de Tondela
Santa Casa da Misericórdia de Tondela
Art. | DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS | un | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Notas | Em caso de não concordância entre peças desenhadas e o presente mapa, relativamente à natureza de materiais e sua aplicação, deverá ser considerado o presente mapa de medições. No caso das medidas (quantidades e dimensões), prevalecem as peças desenhadas.
Notas | Em tudo que for omisso no Caderno de Encargos, Peças Desenhadas e demais elementos do projeto, sempre que a referência a marcas ou modelos de materiais e equipamentos, não venham acompanhadas da menção a “ou equivalente”, a apresentação pelos concorrentes, e ou adjudicatários, de documentos equivalentes às normas, homologações, certificação e especificações técnicas, deverá ser entendido como autorizada, de acordo com o Art.º 49 do CCP.
Notas | Os trabalhos tem que ser realizados mantendo em funcionamento o infantário, pelo que deverá ser feita a sua adequada programação garantido pontualmente a transferência provisória das crianças e/ou da atividade da respetiva sala a ser intervencionada, para outras salas livres.
1 | CAP.1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1.01 | Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde afeto à empreitada de acordo com o D.L. nº273/2003 de 29 de Outubro, incluindo fornecimento, aluguer e aplicação de todo o tipo de sinalização vertical móvel necessária e demais trabalhos acessórios. | un | 1
2 | CAP.2 - ESTALEIRO DE OBRA
2.01 | Montagem, construção, desmontagem do estaleiro, incluindo plano de gestão de resíduos, segundo o disposto na legislação em vigor e demais trabalhos acessórios. | un | 1
2.02 | Execução de todos os trabalhos, fornecimento e manutenção dos materiais necessários à montagem dos equipamentos de elevação de cargas, incluindo fixações, ancoragem e apoios, de acordo com as normas legais, e respetiva desmontagem ou demolição e remoção. | un | 1
2.03 | Fornecimento de todos os elementos necessários à montagem, manutenção e desmontagem dos sistemas auxiliares (andaimes, plataformas, guardas e proteções), de acordo com as normas legais. | un | 1
2.04 | Execução de todos os trabalhos de limpeza final da obra, incluindo o transporte de excedentes para vazadouro a indicar pelo adjudicatário, incluindo os encargos e trabalhos acessórios. | un | 1
3 | CAP.3 – DEMOLIÇÕES ¦ REMOÇÕES ¦ CONSTRUÇÕES
3.01 | Trabalho de demolição e remoção de portas interiores em madeira, de várias dimensões, respetivos acessórios e guarnições de acordo com o projeto, incluindo transporte das mesmas a vazadouro licenciado. | un | 63
3.02 | Trabalho de demolição e remoção de janelas interiores em madeira, de várias dimensões, respetivos acessórios e guarnições de acordo com o projeto, incluindo transporte das mesmas a vazadouro licenciado. | un | 18
3.03 | Trabalho de demolição e remoção de vãos exteriores (portas e janelas exteriores) em alumínio ou ferro, de diversas dimensões, respetivos estores e guarnições, incluindo transporte das mesmas a vazadouro licenciado. | un | 70
3.04 | Trabalho de demolição e remoção de equipamentos sanitários, divisórias e todos os revestimentos e pavimentos interiores de instalações sanitárias e balneários, incluindo transporte dos mesmos a vazadouro licenciado. | vg | 1
3.05 | Trabalho de demolição e remoção de todos os revestimentos e pavimentos do edifício do infantário, área objeto de intervenção, incluindo transporte das mesmas a vazadouro licenciado.
3.05.01 | Trabalho de demolição e remoção de todos os pavimentos que serão substituidos por vinilico nas salas e corredores | m2 | 645.15
3.05.02 | Trabalho de demolição e remoção de todos os pavimentos a intervencionar em cerâmica | m2 | 125.09
3.06 | Trabalho de remoção, armazenamento (em local seco e seguro) e posterior reaplicação de todos os equipamentos mobiliários presentes na zona de intervenção, como por exemplo, armários, mesas, cadeiras, berços, equipamentos de apoio ao infantário entre outros, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. | vg | 1
3.07 | Trabalho de demolição e remoção de mobiliário fixo existente (cuja substituição está prevista no artigo 14.06), incluindo todos os trabalhos necessários e transporte a vazadouro licenciado. | vg | 1
3.08 | Trabalho remoção de cobertura, rufos (55,8m), caleiras ( 70,03m2) e tubos de queda (8 com 3,5m) incluindo transporte dos mesmos a vazadouro licenciado. | vg | 1
3.09 | Trabalho remoção de telha cerâmica da cobertura incluindo limpeza, armazenamento para posterior reaplicação da mesma (prevista no art. 6.01). | vg | 1
3.10 | Trabalho de remoção de todas as cantarias (de várias dimensões de acordo com o mapa de vãos e quantidades do capítulo 4) afetas aos vãos a substituir, incluindo transporte a vazadouro licenciado. | vg | 1
3.11 | Fornecimento e aplicação de divisórias interiores com o sistema w115 da knauf ou equivalente composto por perfis de aço galvanizado com afastamento máximo de 0,50cm com a seguinte composição: Duas placas de gesso cartonado 13mm de cada lado. Duas estruturas em montante de 48mm não encostadas entre si. Duas placas de lã de rocha de alta densidade 40mm (70kg/m3) Incluindo perfis de proteção e reforço das arestas e topos, reforço de juntas com banda adesiva, barramento, lixagem e todos os demais trabalhos necessários para pintura. A aplicar nas zonas de novas áreas de parede conforme definido nos desenhos 7 e 8 - Amarelos e Vermelhos | vg | 1
3.12 | Fornecimento e aplicação de divisórias interiores com as mesmas especificações do art1go anterior) a aplicar em zonas de instalações sanitárias em que a divisória deverá ser executada com placa de placa cimentícia do tipo knauf aquapanel indoor ou equivalente. Incluindo perfis de proteção e reforço das arestas e topos, reforço de juntas com banda adesiva, barramento, lixagem e todos os demais trabalhos necessários para pintura. A aplicar nas zonas de novas áreas de parede conforme definido nos desenhos 7 e 8 - Amarelos e Vermelhos | vg | 1
3.13 | Fornecimento e aplicação de impermeabilização cimentícia do tipo "Mapelastic" ou equivalente, com armadura de fibra de vidro (a aplicar em zonas húmidas - duches ou banheiras) em áreas a definir pela fiscalização ou Dono de Obra | m2 | 30
4 | CAP.4 – CANTARIAS
4.01 | Fornecimento e aplicação de todas as cantarias dos vãos de janelas exteriores e interiores afetos a intervenção, em cantaria de granito de 30mm em acabamento a definir pelo Dono de Obra ou Fiscalização. Cantarias exteriores compostas por duas peças (interior + exterior com pingadeira) com corte térmico de 10mm preenchido com XPS. Cantarias interiores compostas por peça única. Incluindo cimento cola do tipo Weber XL, betume e todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos.
4.01.01 | Vãos exteriores
4.01.01.01 | JA 02 | m | 0.71
4.01.01.02 | JA 05 | m | 1.06
4.01.01.03 | JA 09 | m | 1.29
4.01.01.04 | JA 10 | m | 1.36
4.01.01.05 | JA 12 | m | 1.96
4.01.01.06 | JA 16 | m | 3.06
4.01.01.07 | JA 19 | m | 4.06
4.01.01.08 | JA 21 | m | 6.06
4.01.01.09 | JA 22 | m | 7.06
4.01.01.10 | JA 23 | m | 8.06
4.01.01.11 | JA 25 | m | 0.96
4.01.01.12 | JA 27 | m | 2.16
4.01.01.13 | JA 28 | m | 10.12
4.01.01.14 | JA 29 | m | 2.43
4.01.01.15 | JA 32 | m | 2.16
4.01.01.16 | JA 35 | m | 4.24
4.01.01.17 | JA 38 | m | 4.56
4.01.01.18 | JA 39 | m | 3.84
4.01.01.19 | JA 42 | m | 8.4
4.01.01.20 | JA 43 | m | 16.72
4.01.01.21 | JA 44 | m | 0.96
4.01.01.22 | JA 45 | m | 4.06
4.01.02 | Vãos interiores
4.01.02.01 | JA 08 | m | 1.26
4.01.02.02 | JA 13 | m | 2.21
4.01.02.03 | JA 14 | m | 2.61
4.01.02.04 | JA 15 | m | 2.76
4.01.02.05 | JA 17 | m | 1.81
4.01.02.06 | JA 18 | m | 2.01
4.01.02.07 | JA 20 | m | 4.56
4.01.02.08 | JA 26 | m | 1.72
4.01.02.09 | JA 40 | m | 12.48
5 | CAP.5 - ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
5.01 | Aplicação de placas em espuma rígida de poliestireno extrudido (XPS do tipo DANOPREN TL-P ou equivalente) com espessura de 8cm para isolamento térmico de cobertura inclinada, colocado na face superior da laje, recobrindo-a completamente. As placas terão superfície ranhurada, incluindo todos os acessórios para aplicação e fixação e todos os trabalhos necessários Medição em projeção horizontal | m2 | 925.05
5.02 | Fornecimento e aplicação de sistema ETICS com Poliestireno Expandido com espessura de 80mm nas paredes exteriores do edifício existente com utilização de sistema certificado pela entidade fornecedora dos materiais, do tipo WEBER.THERM ou equivalente, com utilização de todos os materiais e acessórios previsto no sistema. Cor Branca com acabamento a definir pelo Dono de Obra ou Fiscalização. | m2 | 393.8
6 | CAP.6 - COBERTURA
6.01 | Fornecimento e aplicação da cobertura, do edifício do infantário/creche, constituída por telha marselha (existente a repor), telha de encaixe, sendo portanto, incluindo fornecimento e aplicação de subtelha e ripado com espaçamento já definido. Será para cumprir o alinhamento longitudinal (vertical) e transversal das fiadas. Incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. Em caso de existirem telhas danificadas (até 15%) a sua substituição terá de ser assegurada. Medição em projeção horizontal | m2 | 969.1
6.02 | Fornecimento e execução de rufos em zinco, do edifício infantário/creche, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. | m | 55.8
6.03 | Fornecimento e execução de caleiras de recolha de águas pluviais, do edifício do infantário/creche, em zinco interiores, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. | m2 | 70.03
6.04 | Substituição, fornecimento e execução de tubos de queda, do edifício do infantário/creche, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. | m | 28
7 | CAP.7 – REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS
7.01 | Fornecimento e assentamento de pavimento cerâmico antiderrapante nas instalações sanitárias, a intervir, incluindo betonilha, cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares para a perfeita execução dos trabalhos. fabrico Revigrês, Urban Retificado, cor Bone de 59,2x59,2 cm ou equivalente. | m2 | 131.25
7.02 | Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 20x20cm cor branco mate,da serie LISO, ref.: 001, marca Ceragni, nas despensas, no espaço de parede entre móveis nas copas de leite e sala de mudas de fraldas, e instalações sanitárias salvaguardando que nas instalações sanitárias infantis e muda fraldas, existirá um jogo de revestimento cerâmico 20x20cm, decor amarelo, ref.06, da serie DINO, da marca Ceragni, com pormenorização entregue em fase de obra, incluindo betonilha, reboco, cimento cola, betume, cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares para a perfeita execução dos trabalhos. Inclui a reparação dos suportes existentes para aplicação dos cerâmicos de modo a obter um perfeito acabamento | m2 | 399
7.03 | Fornecimento e assentamento de vinílico tipo "Forbo, linha Surestep Star, cor snow" ref: 176082, nas paredes da área de intervenção, em rolo com juntas soldadas, com altura de 1m em todo o perímetro das divisões, remate ao pavimento em meia cana e remate superior em barra de inox (2cm de largura), cores a definir, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares para a perfeita execução dos trabalhos incluindo a total preparação da superfície (reparações e nivelamentos das superfícies com barramento com massas do tipo Aguaplast da robbialac, ou equivalente, remoção de tinta antiga que se encontre em desagregação, desengorduramento e lixagens). | m2 | 447.232
7.04 | Fornecimento e assentamento de pavimento vinílico "Forbo, linha Surestep Star, cor snow" em rolo com juntas soldadas, remate à parede em meia cana (rodapé rígido em meia-cana com perfil de acabamento, especialmente concebido para uma melhor estanquicidade - E3); cor branco, com uma altura de 10cm para utilização de revestimentos Vinílicos., cores a definir, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares para a perfeita execução dos trabalhos incluindo total preparação da superfície para aplicação, autonivelante de regularização (15mm), colas e demais trabalhos indispensáveis à perfeita execução dos trabalhos | m2 | 660.45
7.05 | Perfil de transição de pavimentos entre vinílico e cerâmico | m | 10
8 | CAP.8 - CARPINTARIAS
8.01 | Fornecimento e assentamento de porta fenólica com 0,70x1,80 (POR - 17), constituídas por compacto fenólico de 13 mm, incluindo fixação, fechos, puxador, dobradiças e suportes de parede em inox da Tupai ou equivalente. Cor a definir, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares para a perfeita execução dos trabalhos. De acordo com mapa de vãos. | un | 2
8.02 | Fornecimento e assentamento de cabine fenólica dupla (1,20x1,90) com duas porta de abrir para o exterior, constituídas por compacto fenólico de 13 mm, incluindo fixação superior em tubo inox 25mm diâmetro, fechos, puxador, dobradiças, pés, suportes painel (pinças) e suportes de parede em inox da Tupai ou equivalente. Cor a definir, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares para a perfeita execução dos trabalhos. (instalação sanitária do piso 2 do edifício da valência de ATL) | un | 1
8.03 | Fornecimento e assentamento de porta lisa, com bandeira em vidro simples, opaca, com interiores em alveolar, de 35mm de espessura. Juntas da porta com linhas direitas, com acabamento lacado a cor branco mate. Aduela de batente em contraplacado, com revestimento lacado a branco mate, com rasgos para guarnições de ajuste e borracha de batente. Guarnições em contraplacado de 50*15 com alheta de 10/25mm com acabamento lacado a branco mate, cortada a meia esquadria. Ferragens: (dobradiças, fechaduras e puxadores), batente de chão, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares para a perfeita execução dos trabalhos. De acordo com mapa de vãos.
8.03.01 | POR 01 | un | 11
8.03.02 | POR 02 | un | 9
8.03.03 | POR 03 | un | 3
8.03.04 | POR 04 | un | 20
8.03.05 | POR 05 | un | 2
8.03.06 | POR 06 | un | 2
8.03.07 | POR 08 | un | 1
8.03.08 | POR 09 | un | 1
8.03.09 | POR 12 | un | 2
8.03.10 | POR 16 | un | 1
8.04 | Fornecimento e assentamento de porta lisa, opaca, com interiores em alveolar, de 35mm de espessura. Juntas da porta com linhas direitas, com acabamento lacado a cor branco mate RAL 9003. Aduela de batente em contraplacado, com revestimento lacado a branco mate RAL 9003, com rasgos para guarnições de ajuste e borracha de batente. guarnições em contraplacado de 50*15 com alheta de 10/25mm com acabamento lacado a branco mate, cortada a meia esquadria. Ferragens: (dobradiças, fechaduras e puxadores), batente de chão, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares para a perfeita execução dos trabalhos. De acordo com mapa de vãos.
8.04.01 | POR 07 | un | 2
8.05 | Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas lisa, com fechadura anti pânico de um lado e barra anti pânico do outro, com bandeira em vidro simples, opaca, com interiores em alveolar, de 35mm de espessura. Juntas da porta com linhas direitas, com acabamento lacado a cor branco mate RAL 9003. Aduela de batente em contraplacado, com revestimento lacado a branco mate RAL 9003, com rasgos para guarnições de ajuste e borracha de batente. guarnições em contraplacado de 50*15 com alheta de 10/25mm com acabamento lacado a branco mate, cortada a meia esquadria. Ferragens: (dobradiças, fechaduras e puxadores), batente de chão, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares para a perfeita execução dos trabalhos. De acordo com mapa de vãos.
8.05.01 | POR 13 | un | 1
8.05.02 | POR 14 | un | 1
8.05.03 | POR 15 | un | 1
8.06 | Fornecimento e assentamento de porta lisa opaca, de correr pelo exterior, com sanefa em madeira com o mesmo acabamento da porta, com interiores em alveolar, de 35mm de espessura. Juntas da porta com linhas direitas, com acabamento lacado a cor branco mate. Com revestimento lacado a branco mate. Ferragens: (dobradiças, fechaduras e puxadores), batente de chão, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares para a perfeita execução dos trabalhos. De acordo com mapa de vãos.
8.06.01 | POR 10 | un | 3
8.06.02 | POR 11 | un | 1
8.07 | Fornecimento e assentamento de janelas interiores fixas, em madeira lacada a branco mate RAL 9003, vidro simples vidro temperado e laminado - dependendo da dimensão do vão 6,6 mm de espessura para vãos pequenos, 8,8mm para vãos grandes como a JA-20 por exemplo - guarnições em contraplacado de 50*15mm com alheta de 10/25mm com acabamento lacado a branco mate, cortada a meia esquadria, tudo de acordo com mapa de vãos, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares para a perfeita execução dos trabalhos. De acordo com mapa de vãos.
8.07.01 | JA 08 | un | 1
8.07.02 | JA 13 | un | 1
8.07.03 | JA 14 | un | 1
8.07.04 | JA 15 | un | 1
8.07.05 | JA 17 | un | 1
8.07.06 | JA 18 | un | 1
8.07.07 | JA 20 | un | 1
8.07.08 | JA 26 | un | 2
8.07.09 | JA 40 | un | 8
8.08 | Fornecimento e aplicação de um perfil de madeira com 2cm de espessura e 15 de altura em madeira/mdf lacada a branco mate RAL 9003, lacado à cor das portas interiores, para remate de transição do vinílico aplicado nas paredes com a superfície pintada, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares para a perfeita execução dos trabalhos. De acordo com mapa de vãos. | un | 586.95
9 | CAP.9 – SERRALHARIA
9.01 | Fornecimento e assentamento de caixilharia em alumínio com corte térmico da classe A+ aderente ao sistema Classe+, vidro duplo - (8mm + caixa de ar de 12mm + 8mm) laminado, de baixa emissividade, caracterizados por coeficiente de transmissão térmica não superior a 1,50 W/(m2.ºC), fator solar não superior a 0,42 e boa classe de permeabilidade ao ar -, com acabamento RAL 7016, composta por folhas de abrir, oscilante, oscilo-batente ou fixa, vidros duplos, e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e estanquicidade ao ar e água, conforme mapa de vãos e condições técnicas e especificações dos fabricantes, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares para a perfeita execução dos trabalhos. De acordo com mapa de vãos.
9.01.01 | JA 02 | un | 1
9.01.02 | JA 05 | un | 1
9.01.03 | JA 09 | un | 1
9.01.04 | JA 10 | un | 1
9.01.05 | JA 12 | un | 1
9.01.06 | JA 16 | un | 1
9.01.07 | JA 19 | un | 1
9.01.08 | JA 21 | un | 1
9.01.09 | JA 22 | un | 1
9.01.10 | JA 23 | un | 1
9.01.11 | JA 25 | un | 1
9.01.12 | JA 27 | un | 1
9.01.13 | JA 28 | un | 2
9.01.14 | JA 29 | un | 3
9.01.15 | JA 32 | un | 1
9.01.16 | JA 35 | un | 4
9.01.17 | JA 38 | un | 6
9.01.18 | JA 39 | un | 4
9.01.19 | JA 42 | un | 15
9.01.20 | JA 43 | un | 22
9.01.21 | JA 44 | un | 1
9.01.22 | JA 45 | un | 1
9.02 | Substituição de estores de rolo, interiores, com tela 100% opaca (blackout) que garanta o escurecimento do compartimento, com acionamento manual por corrente, e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, da marca Estores Lowcost ou Controsol ou equivalente, conforme mapa de vãos e condições técnicas e especificações dos fabricantes. A substituição será feita apenas nas janelas referidas seguidamente que tenham estores degradados. As janelas com estores em bom estado não terão os estores substituidos. Considera-se incluido todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares para a perfeita execução dos trabalhos, . De acordo com mapa de vãos:
9.02.01 | JA 05 | un | 1
9.02.02 | JA 08 | un | 1
9.02.03 | JA 09 | un | 1
9.02.04 | JA 13 | un | 1
9.02.05 | JA 16 | un | 1
9.02.06 | JA 19 | un | 1
9.02.07 | JA 23 | un | 1
9.02.08 | JA 26 | un | 2
9.02.09 | JA 28 | un | 2
9.02.10 | JA 35 | un | 4
9.02.11 | JA 38 | un | 6
9.02.12 | JA 39 | un | 4
9.02.13 | JA 40 | un | 6
9.02.14 | JA 42 | un | 8
10 | CAP.10 – PINTURAS
10.01 | Fornecimento e aplicação de pintura de parede e tetos, com tinta de base vinílica mate do VinylREP série 019 da robbialac, ou equivalente, nas demãos necessárias (mínimo 3 demãos), incluindo a total preparação da superfície (reparações e nivelamentos das superfícies com barramento com massas do tipo Aguaplast da robbialac, ou equivalente, remoção de tinta antiga que se encontre em desagregação, desengorduramento e lixagens), primário fixador do tipo hidro-armadura fixador NG ref. 020-0206 da robbialac, ou equivalente, e todos os materiais, remates e trabalhos necessários em cor a definir pelo Dono de Obra ou Fiscalização, tudo aplicado conforme indicado nas Especificações Técnicas do fabricante das tintas. | m2 | 1853.8
11 | CAP.11 - EQUIPAMENTO SANITÁRIO E ACESSORIOS
11.01 | Fornecimento e colocação de loiças sanitárias em cerâmica vitrificada, de cor branca, incluindo transporte, descarga, tanques, fixações e ligações, válvulas, sifões, selagens e todos os materiais, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos.
11.01.01 | Sanita Winner, tipo "sanita simples rimflush D/C", incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. (sinalizada na planta por “Sa_1”) | un | 4
11.01.02 | Sanita infantil simples, tipo " Sanindusa linha WcKids DC cor Branco, incluindo tampo de sanita (artigo 10.1.14) e saboneteira da mesma linha WcKids, ambos da cor Amarelo. (sinalizada na planta por “SA_2”) | un | 25
11.01.03 | Sanita simples, tipo "Winner Confort DC com Rimflush da Sanindusa", incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. (sinalizada na planta por “Sa_3”) | un | 5
11.01.04 | Lavatório 43 com furos, tipo WC Kids, Sanindusa, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. (REF:125310) (sinalizada na planta por "Lav_01") | un | 19
11.01.05 | Lavatório de aplicação na parede com furo para torneira, tipo NOVELDA PLUS 50x45, Sanindusa á cor Branco, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. (sinalizada na planta por "Lav_02") | un | 2
11.01.06 | Lavatório de canto, tipo New WCcare, Sanindusa á cor Branco, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. (sinalizada na planta por "Lav_03") | un | 2
11.01.07 | Torneiras misturadora de lavatório XS com alavanca (cod.: 5598301), da Sanindusa. (sinalizada na planta por “Lav_1”) | un | 19
11.01.08 | Torneiras misturadora de lavatório com VDA da Sanindusa REF: 5250300. (sinalizada na planta por “Lav_2”) | un | 2
11.01.09 | Torneiras misturadora de lavatório com manípulo clínico (cod.: 5198301), da Sanindusa. (sinalizada na planta por “Lav_3”) | un | 2
11.01.10 | Fornecimento e aplicação de espelhos tipo "Sanindusa WcKids da cor Amarelo2, com os respetivos acessórios de fixação, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. Será contabilizado um espelho por cada lavatório da mesma linha. (sinalizada na planta por “Lav_1”) | un | 19
11.01.11 | Fornecimento e aplicação de móvel suspenso tipo "Sanindusa WcKids", com os respetivos acessórios de fixação, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. (sinalizada na planta por “Lav_1”) | un | 19
11.01.12 | Fornecimento e aplicação de tampo de sanita slim com easyclip e slowclose da Sanindusa, com os respetivos acessórios de fixação, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. Será contabilizado um tampo por cada sanita (sinalizada na planta por “Sa_1 e Sa_3”) | un | 9
11.01.13 | Fornecimento e aplicação de tampo de sanita WcKids - Amarelo da Sanindusa, com os respetivos acessórios de fixação, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. Será contabilizado um tampo por cada sanita (sinalizada na planta por “Sa_2”) | un | 25
11.01.14 | Fornecimento e aplicação de separador de sanita WcKids - Amarelo da Sanindusa, com os respetivos acessórios de fixação, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. (sinalizada na planta por “Sep_01”) | un | 21
13 | CAP.13 – DIVERSOS
13.01 | Fornecimento e montagem de acessórios para sanitários tipo Dispenser, tais como, dispensador de toalha em papel + doseador de sabão liquido ao lado de cada lavatório, assim como porta rolo de papel higiénico + porta piaçava ao lado de cada sanita, cesto de papéis em aço inox incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. Inclui todas as instalações sanitárias intervencionas e lavatório/banheira dos armários
13.01.01 | Dispensador de papel higiénico Luxe anti-vandalismo Ref. 4154411 Código EAN. 5604815899931 da sanindusa, incluindo fixação e todos os acessórios necessários | un | 7
13.01.02 | Porta rolo de papel higiénico WcKids Ref. 4251012, Código EAN. 5604815898521 , cor amarelo, da Sanindusa, incluindo fixação e todos os acessórios necessários (IS's crianças) | un | 27
13.01.03 | Porta-piaçaba com vassoura, serie Luxe , código 41509 da Sanindusa | un | 7
13.01.04 | Porta-piaçaba WcKids suspenso, Ref. 4252112, Código EAN. 5604815898507, cor amarelo, da Sanindusa, incluindo fixação e todos os acessórios necessários (IS's crianças) | un | 27
13.01.05 | Caixote do lixo, serieLuxe, Ref. 4152211 , Código EAN. 5604815804492 da sanindusa | un | 32
13.02 | Fornecimento e montagem da sinalética impressa a cores em PVC com aplicação de Bi-Adesivo (2mm) para colocação em portas ou paredes, cor e modelo a validar pelo dono de obra ou fiscalização para identificação de todas as divisões, com pormenorização entregue em fase de obra, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos. | un | 61
13.03 | Fornecimento e montagem de armários fenólicos (sinalizados na planta por AR01, AR02, AR03, AR04, AR05 e AR06), constituídas por compacto fenólico de 13 mm, cor branco, contabilizar no armário AR04 e AR06 incorpora uma banheira de bebé e no armário AR03 e AR05 incorpora um lavatório simples. Incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos.
13.03.01 | AR01 com 2,05m | un | 1
13.03.02 | AR02 com 3,80m | un | 1
13.03.03 | AR03 com 3,60m | un | 1
13.03.04 | AR04 com 2,15m | un | 1
13.03.05 | AR05 com 4,65m | un | 1
13.03.06 | AR06 com 2,15m | un | 1
14 | CAP.14 – INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS, DE APOIO À SEGURANÇA E DE TELECOMUNICAÇÕES
14 | INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS
14.01 | ILUMINAÇÃO NORMAL
14.01.01 | Aparelhos:
14.01.01.1 | Tipo A1 armadura saliente 50X75mm LED 23W 4000K 170cm PRISM.UGR19 BRANCO DALI da S Lighting ou equivalente | UN | 3,00
14.01.01.2 | Tipo A2 armadura saliente 50X75mm LED 28W 4000K 198cm PRISM.UGR19 BRANCO DALI da S Lighting ou equivalente. Instalação no refeitório, além dos referidas nas peças desenhadas, fl 2/8 proj eletrico), | UN | 13
14.01.01.3 | Tipo A3 armadura saliente 50X75mm LED 64W 3000K 282cm PRISM.UGR19 BRANCO da S Lighting ou equivalente | UN | 1
14.01.01.4 | Tipo A4 PLAFONIER RED.LED 15W 3CCT IP65 da Slighting ou equivalente ref 105ESL9716CCT | UN | 1,00
14.01.01.5 | Tipo A5 armadura saliente 50X75mm LED 33W 3000K 142cm OPAL BRANCO DALI da S Lighting ou equivalente | UN | 1,00
14.01.01.6 | Tipo A6 armadura saliente 50X75mm LED 33W 4000K 142cm OPAL BRANCO, da S Lighting ou equivalente. Instalação nos 3 corredores, além dos referidas nas peças desenhadas, fl 2/8 proj eletrico), | UN | 8
14.01.01.7 | Tipo A7 armadura saliente 50X75mm LED 33W 4000K 142cm PRISM.UGR19 BRANCO DALI da S Lighting ou equivalente | UN | 2,00
14.01.01.8 | Tipo A8 PLAFONIER RED.LED 20W 3CCT IP65 da Slighting ou equivalente ref 105ESL9720CCT | UN | 2,00
14.01.01.9 | Tipo A9 armadura saliente50X75mm LED 23W 4000K 170cm PRISM.UGR19 BRANCO DALI da S Lighting ou equivalente | UN | 3,00
14.01.01.10 | Tipo A10 armadura saliente 50X75mm LED 28W 4000K 198cm PRISM.UGR19 BRANCO DALI da S Lighting ou equivalente | UN | 3,00
14.01.01.11 | Tipo A11 armadura saliente50X75mm LED 30W 4000K 225cm PRISM.UGR19 BRANCO DALI da S Lighting ou equivalente. Instalação em mais 4 salas de atividade, além dos referidas nas peças desenhadas, fl 2/8 proj eletrico), | UN | 34
14.01.01.12 | Tipo A12 PLAFONIER RED.LED 30W 3CCT IP65 ref ESL9730CCT da Slighting ou equivalente | UN | 1,00
14.01.01.13 | Tipo A13 PLAFONIER RED.LED 20W 3CCT IP65 ref 105ESL9720CCT da Slighting ou equivalente | UN | 1,00
14.01.01.14 | Tipo A14 PLAFONIER RED.LED 15W 3CCT IP65 ref 105ESL9716CCT da Slighting ou equivalente | UN | 4,00
14.01.01.15 | Tipo A15 PLAFONIER RED.LED 15W 3CCT IP65 ref 105ESL9716CCT da Slighting ou equivalente | UN | 4,00
14.01.01.16 | Tipo A16 PLAFONIER RED.LED 15W 3CCT IP65 ref 105ESL9716CCT da Slighting ou equivalente | UN | 2,00
14.01.01.17 | Tipo A17 PLAFONIER RED.LED 15W 3CCT IP65 ref 105ESL9716CCT da Slighting ou equivalente | UN | 2,00
14.01.01.18 | Tipo A18 ARM.SAL. 50X75mm LED 40W 4000K 170cm OPAL BRANCO da Slighting ou equivalente | UN | 1,00
14.01.01.19 | Tipo A19 PLAFONIER RED.LED 15W 3CCT IP65 ref 105ESL9716CCT da Slighting ou equivalente | UN | 2,00
14.01.02 | Aparelhagem de comando:
14.01.02.1 | Detetor de movimento/presença, tipo DM1 (a instalar em mais 6 I.S.e apoio e nos 3 corredores, além dos referidas nas peças desenhadas, fl 2/8 proj eletrico), montagem saliente modelo EE804A da Hager equivalente | UN | 19
14.01.02.2 | Detetor de movimento/presença, tipo DM2, PD2N-M-DACO DALI-2 da BEG/luxomat ou equivalente. Instalar em mais 4 salas de atividade e em 1 refeitório além dos representados nas peças desenhadas, fl 2/8 proj eletrico. | UN | 12
14.01.02.3 | Detetor de movimento/presença, montagem saliente, tipo DM3, modelo PD2-M-1C-SM da BEG/luxomat ou equivalente. Instalar em mais 2 salas de atividade e em 1 refeitório além dos representados nas peças desenhadas, fl 2/8 proj eletrico. | UN | 6
14.01.02.4 | Interruptor simples de encastrar | UN | 2,00
14.01.02.5 | Botão de pressão de encastrar | UN | 9,00
14.01.03 | Caixa para ligação, embebida | UN | 10,00
14.01.04 | Cabos:
14.01.04.1 | Cabo H1XV-U3G1,5 | m | 540
14.01.04.2 | Cabo H1XV-U5G1,5 | m | 320
14.01.04.3 | Cabo H1XV-U2x1,5 | m | 60
14.01.05 | Tubos:
14.01.05.1 | ERM 20 | m | 300
14.01.05.2 | ERM 25 | m | 280
14.02 | ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
14.02.01 | Aparelhos:
14.02.01.1 | Bloco autónomo permanente, saliente, da Legrand ou equivalente | UN | 16
14.02.02 | Cabos:
14.02.02.1 | Cabo H1XV-U3G1,5 | m | 60
14.02.02.2 | Cabo H1XV-U2x1,5 | m | 420
14.02.03 | Tubos:
14.02.03.1 | ERM 20 | m | 300
14.03 | TOMADAS DE USOS GERAIS
14.03.01 | Aparelhos:
14.03.01.1 | Tomadas monofásicas, tipo schuko | UN | 50
14.03.01.2 | Caixa para ligação, embebida | UN | 10
14.03.02 | Canalizações:
14.03.02.1 | Cabo H1XV-U3G2,5 | m | 900
14.03.03 | Tubos:
14.03.03.1 | ERM 25 | m | 420
14.03.03.2 | ERM 32 | m | 24
14.04 | QUADROS ELÉCTRICOS
14.04.01 | Intervenção no Quadro de Entrada | VG | 1,00
14.04.02 | Intervenção no Quadro Parcial Existente | VG | 1,00
14.05 | CAMINHOS DE CABOS / CALHAS METÁLICAS/CALHAS TÉCNICAS
14.05.01 | Calha PVC 155x50, Incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento | m | 48
14.05.02 | Calha PVC 100x50, Incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento | m | 96
14.05.03 | Calha PVC 60x40, Incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento | m | 60
14.05 | ALIMENTAÇÃO A MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS
14.05.01 | Canalizações:
14.05.01.1 | Cabo H1XV-R5G16 | m | 54
14.06 | REDE DE TERRAS
14.06.01 | Sistema de terra incluindo Elétrodos em piquet 2m ø14,2mm em aço cobreado de 250µm e respetivos cabos e acessórios de ligações para o seu bom funcionamento (valor inferior a 10ohms). | VG | 1,00
14.07 | DIVERSOS
14.07.01 | Apoio de construção civil para abertura e tapamento de roços (sempre que necessário), fixações, desconstruções, negativos, selagens ou outros trabalhos de apoio à execução dos trabalhos deste especialidade | VG | 1,00
14.07.02 | Substituição das lâmpadas em todas as luminárias existentes (e que serão mantidas) e que não são representadas nas peças desenhadas do projeto elétrico (fl 2/8) ou cujas luminárias não estão referidas noutras posiçoes, por lâmpadas LED nas potências adequadas, transporte a vazadouro licenciado das substituidas e nas seguintes quantidades: | vg | 1
14.07.02.1 | Lampadas em plafoniers de 36W por LED 12W | un | 6
14.07.02.2 | Lampadas em candeeiros de rua c/ vapor mercúrio 125W por LED 12W | un | 6
14.07.02.3 | Lampadas em projetores 2x18W por LED 2x10W | un | 50
14.07.02.4 | Lampadas em luminarias de 4x18W para LED 9W | un | 37
14.07.02.5 | Lampadas em luminarias de 2x36W para LED 18W | un | 43
14.07.02.6 | Lampadas em luminarias de 1x18W para LED 9W | un | 12
14.07.02.7 | Lampadas em luminarias de 1x36W para LED 18W | un | 2
14.07.02.8 | Lampadas em luminarias de 2x58W para LED 22W | un | 7
14.07.02.9 | Trabalho de demolição e remoção de instalações elétricas existentes, iluminação e substituição dos mesmos, nas divisões que sofrem alterações de configuração, incluindo transporte a vazadouro licenciado. | vg | 1
15 | CAP.15 – PAINEIS SOLARES
15.1 | Fornecimento e montagem de painéis solares fotovoltaicos com cerca de 12,45 Kw de potência instalada, com 30 painéis de 0,415Kw, bateria com capacidade de 10kWh, para produção de energia elétrica para autoconsumo, incluindo suportes e fixações, inversor Huawei ou equivalente, sistema de monitorização e controlo incluindo todos os trabalhos e fornecimento de acessórios complementares para a perfeita execução dos trabalhos e respetivo licenciamento da UPAC na DGGE e restantes e entidades envolvidas. | vg | 1
16 | CAP.16 – INSTALAÇÕES DE CANALIZAÇÃO
16.1 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
16.1.1 | Fornecimento e assentamento de tubagem inox para água fria, com isolamento de 20mm, incluindo abertura e tapamento de roços ou à vista e demais acessórios ao seu bom funcionamento. Alternativa pode ser multicamada.
16.1.1.1 | diâmetro 25 | m | 62.4
16.1.1.2 | diâmetro 20 | m | 37.2
16.1.1.3 | diâmetro 16 | m | 36
16.1.2 | Fornecimento e assentamento de tubagem inox para água quente, com isolamento de 20mm, incluindo abertura e tapamento de roços ou à vista e demais acessórios ao seu bom funcionamento. Alternativa multicamada.
16.1.2.1 | diâmetro 25 | m | 62.4
16.1.2.2 | diâmetro 20 | m | 37.2
16.1.2.3 | diâmetro 16 | m | 36
16.1.3 | Fornecimento e assentamento de tubagem inox para retorno de água quente, com isolamento de 20mm, incluindo abertura e tapamento de roços ou à vista e demais acessórios ao seu bom funcionamento. Alternativa multicamada.
16.1.3.1 | diâmetro 16 | m | 90
16.1.4 | Fornecimento e assentamento de tubagem PEX, incluindo abertura e tapamento de roços ou à vista e demais acessórios ao seu bom funcionamento.
16.1.4.1 | diâmetro 16 | m | 145.2
16.1.5 | Fornecimento e assentamento de caixas coletoras completas, incluindo coletores, tampões, fixações, tampa e todos os demais acessórios ao seu bom funcionamento. | un | 1
16.1.6 | Fornecimento e assentamento de bomba de retorno de água quente, incluindo botoneiras, ligações elétricas, fixações e todos os demais acessórios ao seu bom funcionamento. | un | 1
16.1.7 | Fornecimento e assentamento de caudalímetros de retorno de água quente, incluindo botoneiras, ligações elétricas, fixações e todos os demais acessórios ao seu bom funcionamento. | un | 2
16.2 | REDE DE ESGOTOS
16.2.1 | Fornecimento e execução de tubagem da rede de esgotos domésticos no interior e exterior do edifício em tubo e acessórios de PVC liso SN4 até d125 inclusive e SN8 a partir de d125, incluindo abertura e tapamento de roços ou valas ou suspensões e inspeção vídeo.
16.2.1.1 | 40mm | m | 79.2
16.2.1.2 | 50mm | m | 28.8
16.2.1.3 | 75mm | m | 25.2
16.2.1.4 | 90mm | m | 90
16.2.1.5 | 110mm | m | 86.4
16.2.2 | Fornecimento e execução de caixas de visita, quadradas, pré-fabricada com tampa em ferro fundido B125 no interior e exterior do edifício. | un | 5
16.2.3 | Fornecimento e execução de ralos de pavimento sifonados diâmetro 50mm. | un | 16
16.2.4 | Fornecimento e execução de tubagem da rede de esgotos domésticos no interior e exterior do edifício em tubo e acessórios de PVC liso SN4 até d125 inclusive e SN8 a partir de d125, incluindo abertura e tapamento de roços ou valas ou suspensões e inspeção vídeo.
16.2.4.1 | 50mm | m | 20
16.2.4.2 | 90mm | m | 20
16.3 | DIVERSOS
16.3.1 | Apoio de construção civil para abertura e tapamento de roços (sempre que necessário), fixações, desconstruções, negativos, selagens ou outros trabalhos de apoio à execução dos trabalhos deste especialidade | VG | 1
17 | CAP.17 – INSTALAÇÕES DE AVAC
17.01 | Sistema de aquecimento central e de águas sanitárias
17.01 | Execução de todos os trabalhos e fornecimento dos materiais necessários à desmontagem das caldeiras a gás de aquecimento central e de águas sanitárias, para a sua substituição por bomas de calor, de acordo com as normas legais incluindo desativação da canalização de gás existente e transporte dos mesmos a vazadouro licenciado ou local a indicar pelo Dono da Obra. | un | 1
17.02 | Fornecimento e montagem do sistema de aquecimento por bomba de calor que inclui um chiller reversível, quente e frio, modelo EWYT115B-XS, trifásico da marca Daikin ou equivalente, com produção até 60ºC em aquecimento, e sua ligação à rede de aquecimento existente, incluindo:
17.02.01 | Chiller modelo EWYT115B-XSA1000 da Daikin ou equivalente | un | 1
17.02.02 | ACESSÓRIOS CHILLER (FILTRO ÁGUA/BOMBA CENTRÍFUGA/COMANDO) | un | 1
17.02.03 | Tubagem PPR 40 c/isolamento entre chiller e entrada ao depósito de inércia | ml | 15
17.02.04 | Depósito de inércia 800Lt simples | un | 1
17.02.05 | Cabo elétrico XV5G35 c/ tubo e proteção no QE | ml | 30
17.02.06 | Cabo de comando | ml | 30
17.02.07 | Acessórios diversos | cj | 1
17.03 | Fornecimento e montagem do sistema de aquecimento de águas sanitáriascom bomba de calor monobloco de 300Lt com serpentina solar marca Daikin Altherma ou equivalente e sua ligação à rede de aquecimento existente, incluindo:
17.03.01 | Bomba de calor EKHHE260PCV3 | un | 1
17.03.02 | Adaptação ao coletor de água | cj | 1
17.03.03 | Acessórios necessários | cj | 1
17.04 | Climatização com substituição dos radiadores por ventiloconvetores
17.04.01 | Desmontagem de todos os aquecedores a água existentes na área a remodelar e sua substituição por ventiloconvetores marca Riello ou equivalente. O sistema será divido por 3 circuitos de ventiloconvectores a terminar numa caixa coletora, e desta caixa a ligar à fonte de aquecimento/arrefecimento. Inclui substituição das canalizações de água existentes e fornecimento de novas. Inclui o seguinte equipamento e acessórios:
17.04.02 | Sala de atividades de jardim 4 anos
17.04.02.1 | Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 21B | un | 1
17.04.02.2 | Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 33B | un | 1
17.04.03 | Sala de atividades de jardim 3 anos
17.04.03.1 | Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 21B | un | 1
17.04.03.2 | Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 33B | un | 1
17.04.04 | Dormitório Bebés - Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 21B | un | 1
17.04.05 | Sala atividades Bebé - Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 33B | un | 1
17.04.06 | Corredor - Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 33B | un | 1
17.04.07 | Sala de pessoal - Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 11B | un | 1
17.04.08 | Vestiário - Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 11B | un | 1
17.04.09 | Refeitório - Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 46B | un | 2
17.04.10 | Hall de entrada - Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 21B | un | 1
17.04.11 | Corredor -Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 40B | un | 1
17.04.12 | Corredor - Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 11B | un | 1
17.04.13 | Sala de mudas 1 - Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 11B | un | 1
17.04.14 | Sala de mudas 2 - Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 11B | un | 1
17.04.15 | Sala de médios aquisição da marcha -Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 40B | un | 1
17.04.16 | Sala de atividade Bebés (5 a 12 meses) -Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 33B | un | 1
17.04.17 | Gabinete técnico -Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 11B | un | 1
17.04.18 | Gabinete Direção -Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 21B | un | 1
17.04.19 | Sala de médios aquisição da marcha -Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 40B | un | 1
17.04.20 | Cozinha- Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 40B | un | 1
17.04.21 | Dormitório Bebés - Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 21B | un | 1
17.04.22 | Sala atividades Bebé - Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 21B | un | 1
17.04.23 | Corredor - Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 11B | un | 1
17.04.24 | Dormitório Bebés - Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 21B | un | 1
17.04.25 | Sala de mudas 3 - Ventiloconvetor tipo ou equivalente DESIGN INVERTER 11B | un | 1
17.04.05 | Acessórios e canalizações
17.04.05.1 | Tubagem multicamada 32 c/ isolamento | ml | 180
17.04.05.2 | Tubagem multicamada 25 c/ isolamento | ml | 350
17.04.05.3 | Esgoto | ml | 200
17.04.05.4 | Bombas circuladoras | un | 3
17.04.05.5 | Coletor de águas tubagem ventiloconvetores | ml | 3
17.04.05.6 | Cronotermostato | un | 3
17.04.05.7 | Válvula de 2 vias | un | 26
17.04.05.8 | Acessórios diversos | vg | 1